## Лист1
Температура в камере | Темп. внешняя | SSG 106 |  |  | SSG 109 |  |  | SSG 112 |  |  | SSG 115 |  |  | Модель |  | Напряжение, В. | Цена
|  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  |  | sp1008 | 220 | 56579
|  |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | sp1012 | 220 | 74058
+5°C | 25 | 1198 | 10 | 8.3 | 2049 | 14 | 12 | 2257 | 18 | 16 | 2564 | 25 | 23 |  | sp1016 | 220 | 77718
| 32 | 1091 | 9 | 7 | 1850 | 12 | 10 | 2030 | 16 | 15 | 2288 | 21 | 19 |  | sp2023 | 220 | 85188
0°C | 25 | 964 | 6.3 | 5.7 | 1616 | 12 | 11 | 2812 | 16 | 14 | 2005 | 20 | 18 |  | sp2028 | 220/380 | 90251
| 32 | 875 | 5.1 | 4.6 | 1453 | 10 | 9 | 1543 | 13 | 12 | 1774 | 17 | 15 |  | sp2032 | 220/380 | 96129
-5°C | 25 | 768 | 4.9 | 4.5 | 1257 | 9.7 | 8.8 | 1392 | 13 | 12 | 1531 | 17 | 15 |  | sp3040 | 220/ 380 | 128565
| 32 | 693 | 3.9 | 3.5 | 1124 | 8.2 | 7.5 | 1220 | 11 | 11 | 1336 | 14 | 13 |  | sp3060 | 380 | 149701
[15 empty] | sp3110 | 380 | 212917
Температура в камере | Темп. внешняя | SSG 117 |  |  | SSG 121 |  |  | SSG 227 |  |  | SSG 239 |  |  |  | sp3144 | 380 | 238065
|  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  |  | sp4160 | 380 | 245640
|  |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | sp4167 | 380 | 250941
+5°C | 25 | 2950 | 30 | 28 | 3430 | 35 | 32 | 3816 | 42 | 40 | 5574 | 75 | 60 |  | sp4211 | 380 | 318006
| 32 | 2654 | 29 | 26 | 3110 | 32 | 31 | 3446 | 40 | 38 | 4991 | 70 | 52 |  | sp4266 | 380 | 325849
0°C | 25 | 2311 | 26 | 24 | 2650 | 30 | 27 | 3008 | 34 | 32 | 4469 | 66 | 52 |  | sp4313 | 380 | 325480
| 32 | 2062 | 22 | 20 | 2308 | 27 | 24 | 2699 | 31 | 30 | 3968 | 58 | 47 |  | sl1003 | 220 | 75231
-5°C | 25 | 1769 | 19 | 17 | 2100 | 25 | 23 | 2325 | 27 | 25 | 3491 | 50 | 43 |  | sl1005 | 220 | 82517
| 32 | 1557 | 17 | 15 | 1720 | 22 | 22 | 2067 | 25 | 24 | 3055 | 45 | 33 |  | sl2010 | 220 | 86884
[15 empty] | sl3013 | 220/380 | 96061
Температура в камере | Темп. внешняя | SSG 266 |  |  | SSG 296 |  |  | SSG 2106 |  |  | SSG 2115 |  |  |  | sl3021 | 380 | 143116
|  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  |  | sl3030 | 380 | 146652
|  |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | sl4041 | 380 | 145983
+5°C | 25 | 7336 | 120 | 110 | 8358 | 158 | 144 | 9443 | 165 | 160 | 10555 | 184 | 167 |  | sl4062 | 380 | 231850
| 32 | 6615 | 104 | 100 | 7345 | 138 | 126 | 8314 | 145 | 136 | 9366 | 161 | 147 |  | sl4082 | 380 | 241911
0°C | 25 | 5784 | 98 | 79 | 6287 | 134 | 122 | 7113 | 144 | 132 | 8083 | 157 | 143
| 32 | 5173 | 87 | 75 | 5457 | 116 | 106 | 6220 | 126 | 116 | 7107 | 137 | 125
-5°C | 25 | 4457 | 78 | 71 | 4594 | 110 | 100 | 5258 | 120 | 110 | 6043 | 130 | 118 | В стандартную комплектацию агрегатов входит:
| 32 | 3934 | 72 | 66 | 3917 | 95 | 86 | 4497 | 105 | 96 | 5231 | 112 | 102 | внешний блок, P3внутренний блок, выносной пульт управления
светодиодный плафон освещения
Температура в камере | Темп. внешняя | SSG2142 |  |  | SSG 2180 |  |  | SSG 2214 | [5 empty] | ТЭН для подогрева дренажа 2м
|  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  |  |  |  | зимняя опция до -15
|  |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм
+5°C | 25 | 12273 | 232 | 211 | 13229 | 292 | 266 | 14247 | 344 | 313 |  |  |  | Дополнительные опции при заказе оборудования:
| 32 | 11037 | 205 | 190 | 11868 | 260 | 230 | 12316 | 305 | 275 |  |  |  | концевой выключатель двери для/или включения освещения,
0°C | 25 | 9519 | 200 | 181 | 10288 | 250 | 227 | 11355 | 300 | 272 |  |  |  | остановки вентиляторов испарителя-2000
| 32 | 8477 | 175 | 160 | 9156 | 220 | 200 | 10072 | 265 | 245 |  |  |  | зимняя опция до -30- 2500
-5°C | 25 | 7226 | 167 | 152 | 7855 | 210 | 190 | 8960 | 250 | 230 |  |  |  | шторка для двери 80*200-2500
| 32 | 6341 | 150 | 135 | 6912 | 185 | 170 | 7730 | 225 | 205 |  |  |  | шторка для двери 100*200-2800
кронштейн для установки на стену
Температура в камере | Темп. внешняя | NSG 103 |  |  | NSG 105 |  |  | NSG108 |  |  | NSG 210 |  |  | Зимняя опция для агрегатов ниже 296 и 240 включает дополнительно
|  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | установку 2 реле на вентилятор -4500
|  |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм
-18°C | 25 | 804 | 3.8 | 3.4 | 1046 | 5.7 | 5 | 1347 | 12 | 10 | 2111 | 15 | 13
| 32 | 705 | 3.4 | 3 | 921 | 4.9 | 4.3 | 1193 | 9.8 | 8.6 | 1865 | 13 | 12
-25°C | 25 | 583 | 2.6 | 2.3 | 773 | 4.5 | 3.5 | 1004 | 8.1 | 7.1 | 1587 | 12 | 10
| 32 | 505 | 2.3 | 2 | 672 | 3.4 | 3 | 880 | 6.9 | 6.1 | 1374 | 9 | 7
Температура в камере | Темп. внешняя | NSG 216 |  |  | NSG 221 |  |  | NSG 225 |  |  | NSG 240
|  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3
|  |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм
-18°C | 25 | 2050 | 24 | 21 | 2866 | 34 | 30 | 3887 | 43 | 41 | 4957 | 71 | 62
| 32 | 1843 | 18 | 16 | 2511 | 27 | 25 | 3380 | 35 | 32 | 4310 | 56 | 51
-25°C | 25 | 1659 | 13 | 12 | 2109 | 24 | 21 | 2836 | 33 | 29 | 3716 | 53 | 47
| 32 | 1324 | 12 | 11 | 1817 | 21 | 18 | 2416 | 26 | 23 | 3163 | 41 | 36
Температура в камере | Темп. внешняя | NSG 260 |  |  |  | Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации:
|  | Q Вт | V м3 |  |  | - материал теплоизоляции - пенополиуретан, не менее 80мм;
|  |  | 100 мм | 80 мм |  | - относительная влажность воздуха не более 85%;
-18°C | 25 | 6148 | 90 | 82 |  | - разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5ºС при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания;
| 32 | 5690 | 76 | 71 |  | - коэффициент рабочего времени не более 0.75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ проводимых сервисным центром;
-25°C | 25 | 4965 | 73 | 67 |  | - плотность загрузки не более 250 кг/м³;
| 32 | 4150 | 61 | 56 |  | - суточный оборот камеры не более 10%.